## Sheet1
Light Calibration |  |  | Temp Calibration
LDR | LUX |  | Temp | sensor
0.12 | 0 |  | 1.23 | 24.1
0.57 | 5 |  | 1.23 | 24.3
0.59 | 10 |  | 1.23 | 24.9
0.61 | 14 |  | 1.24 | 25.5
0.73 | 18 |  | 1.24 | 25.9
1.11 | 21 |  | 1.16 | 26.5
1.5 | 25 |  | 1.18 | 27
1.54 | 27 |  | 1.15 | 27.5
1.65 | 30 |  | 1.1 | 28
1.76 | 37 |  | 1.12 | 28.4
1.82 | 40 |  | 1.13 | 28.9
1.83 | 45 |  | 1.08 | 29.5
1.87 | 50 |  | 1.04 | 29.6
2.02 | 55 |  | 1.05 | 30
2.04 | 60 |  | 1.05 | 30.4
2.04 | 65 |  | 1.06 | 30.7
2.04 | 70 |  | 1.01 | 31.1
2.04 | 75 |  | 1.01 | 31.4
2.05 | 80 |  | 1 | 31.9
2.05 | 85 |  | 1 | 32
2.05 | 90 |  | 0.99 | 32.4
2.05 | 95 |  | 0.99 | 32.5
2.05 | 100 |  | 0.98 | 32.6
2.05 | 110 |  | 0.95 | 32.7
2.05 | 120 |  | 0.94 | 32.8
2.06 | 130 |  | 0.93 | 33
2.06 | 140 |  | 0.87 | 33.3
2.06 | 150 |  | 0.87 | 34.4
2.06 | 160 |  | 0.87 | 34.5
2.06 | 170 |  | 0.75 | 34.6
2.06 | 180 |  | 0.69 | 34.7
2.06 | 190
2.07 | 200
2.07 | 220
2.07 | 240
2.07 | 260
| Light Calibration |  |  | sensor | temp voltage
| LUX | LDR |  | 24.1 | 1.23
| 0 | 0.12 |  | 24.3 | 1.23
| 5 | 0.57 |  | 24.9 | 1.23
| 10 | 0.59 |  | 25.5 | 1.24
| 14 | 0.61 |  | 25.9 | 1.24
| 18 | 0.73 |  | 26.5 | 1.16
| 21 | 1.11 |  | 27 | 1.18
| 25 | 1.5 |  | 27.5 | 1.15
| 27 | 1.54 |  | 28 | 1.1
| 30 | 1.65 |  | 28.4 | 1.12
| 37 | 1.76 |  | 28.9 | 1.13
| 40 | 1.82 |  | 29.5 | 1.08
| 45 | 1.83 |  | 29.6 | 1.04
| 50 | 1.87 |  | 30 | 1.05
| 55 | 2.02 |  | 30.4 | 1.05
| 60 | 2.04 |  | 30.7 | 1.06
| 65 | 2.04 |  | 31.1 | 1.01
| 70 | 2.04 |  | 31.4 | 1.01
| 75 | 2.04 |  | 31.9 | 1
| 80 | 2.05 |  | 32 | 1
| 85 | 2.05 |  | 32.4 | 0.99
| 90 | 2.05 |  | 32.5 | 0.99
| 95 | 2.05 |  | 32.6 | 0.98
| 100 | 2.05 |  | 32.7 | 0.95
| 110 | 2.05 |  | 32.8 | 0.94
| 120 | 2.05 |  | 33 | 0.93
| 130 | 2.06 |  | 33.3 | 0.87
| 140 | 2.06 |  | 34.4 | 0.87
| 150 | 2.06 |  | 34.5 | 0.87
| 160 | 2.06 |  | 34.6 | 0.75
| 170 | 2.06 |  | 34.7 | 0.69
| 180 | 2.06
| 190 | 2.06
| 200 | 2.07
| 220 | 2.07
| 240 | 2.07
| 260 | 2.07